2022年设备替旧、硬件扩容采购项目说明

买方向设备供货方采购以下设备，所有设备和配件应是原厂生产的全新设备和配件，在原厂系统中登记的最终用户是买方，在原厂的售后系统中可以查到对应的维保信息（从到货验收日起若少于三年质保的，应由供货方提供服务），提供原厂商的到货检测和安装上架服务。

硬件设备：21台服务器、网络设备及相关配件；

集成服务：提供上门安装调试及安装时所需的跳线（跳线品牌：泛达），安装指定操作系统；

详细配置信息如下表：

| 序号 | 产品名称 | 产品描述 | 数量 | 单价 | 部署地点 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 服务器 | DELL PowerEdge R740，配置8个硬盘槽位； | 1 |  | 上海 |
|  |  | CPU：2*英特尔4210R（10核/2.4GHz）； |  |  |  |
|  |  | 内存：4*8GB 2933/3200MT/s RDIMMs； |  |  |  |
|  |  | 硬盘：4*9600GB 混合型SSD； |  |  |  |
|  |  | 阵列卡：2GB缓存控制卡，提供掉电保护； |  |  |  |
|  |  | 电源：2*热插拔冗余电源； |  |  |  |
|  |  | 管理：集成带外远程管理高级许可； |  |  |  |
|  |  | 面板：显示面板； |  |  |  |
|  |  | 网卡：1*intel4口千兆电网卡；； |  |  |  |
|  |  | 服务：3年7*24*4故障硬盘不返还服务 |  |  |  |
|  |  | OS 要求支持RHL7.5 |  |  |  |
| 2 | 服务器 | DELL PowerEdge R640，配置8个硬盘槽位； | 1 |  | 上海 |
|  |  | CPU：2*英特尔4210R（10核/2.4GHz）； |  |  |  |
|  |  | 内存：4*8GB 2933/3200MT/s RDIMMs； |  |  |  |
|  |  | 硬盘：4*480GB 混合型SSD； |  |  |  |
|  |  | 阵列卡：2GB缓存控制卡，提供掉电保护； |  |  |  |
|  |  | 电源：2*热插拔冗余电源； |  |  |  |
|  |  | 管理：集成带外远程管理高级许可； |  |  |  |
|  |  | 面板：显示面板； |  |  |  |
|  |  | 网卡：1*intel4口千兆电网卡； |  |  |  |
|  |  | 服务：3年7*24*4故障硬盘不返还服务 |  |  |  |
|  |  | OS 要求支持RHL7.5 |  |  |  |
| 3 | 服务器 | HP DL360Gen10，配置8个硬盘槽位； | 2 |  | 昆明 |
|  |  | CPU：2*英特尔4210R（10核/2.4GHz）； |  |  |  |
|  |  | 内存：4*16GB 2933/3200MT/s RDIMMs； |  |  |  |
|  |  | 硬盘：4*480GB 混合型SSD； |  |  |  |
|  |  | 阵列卡：2GB缓存控制卡，提供掉电保护； |  |  |  |
|  |  | 电源：2*热插拔冗余电源； |  |  |  |
|  |  | 管理：集成带外远程管理高级许可； |  |  |  |
|  |  | 面板：故障显示前面板； |  |  |  |
|  |  | 网卡：1*intel4口千兆电网卡； |  |  |  |
|  |  | 服务：3年7*24*4故障硬盘不返还服务 |  |  |  |
| 4 | 服务器 | HP DL360Gen10，配置4个硬盘槽位； | 9 |  | 昆明 |
|  |  | CPU：2*英特尔4210R（10核/2.4GHz）； |  |  |  |
|  |  | 内存：2*16GB 2933/3200MT/s RDIMMs； |  |  |  |
|  |  | 硬盘：2*480GB 混合型SSD； |  |  |  |
|  |  | 阵列卡：2GB缓存控制卡，提供掉电保护； |  |  |  |
|  |  | 电源：2*热插拔冗余电源； |  |  |  |
|  |  | 管理：集成带外远程管理高级许可； |  |  |  |
|  |  | 面板：故障显示前面板； |  |  |  |
|  |  | 网卡：1*intel4口千兆电网卡； |  |  |  |
|  |  | 服务：3年7*24*4故障硬盘不返还服务 |  |  |  |
| 5 | 服务器 | HP DL360Gen10，配置8个硬盘槽位； | 2 |  | 昆明 |
|  |  | CPU：2*英特尔4210R（10核/2.4GHz）； |  |  |  |
|  |  | 内存：2*16GB 2933/3200MT/s RDIMMs； |  |  |  |
|  |  | 硬盘：4*480GB 混合型SSD； |  |  |  |
|  |  | 阵列卡：2GB缓存控制卡，提供掉电保护； |  |  |  |
|  |  | 电源：2*热插拔冗余电源； |  |  |  |
|  |  | 管理：集成带外远程管理高级许可； |  |  |  |
|  |  | 面板：故障显示前面板； |  |  |  |
|  |  | 网卡：1*intel4口千兆电网卡； |  |  |  |
|  |  | 服务：3年7*24*4故障硬盘不返还服务 |  |  |  |
| 6 | 服务器 | HP DL380 Gen10，配置8个硬盘槽位； | 2 |  | 上海 |
|  |  | CPU：2*英特尔5218（16核/2.3GHz）； |  |  |  |
|  |  | 内存：4*16GB 2933/3200MT/s RDIMMs； |  |  |  |
|  |  | 硬盘：2*2.4TB 10K机械硬盘； |  |  |  |
|  |  | 阵列卡：2GB缓存控制卡，提供掉电保护； |  |  |  |
|  |  | 电源：2*热插拔冗余电源； |  |  |  |
|  |  | 管理：集成带外远程管理高级许可； |  |  |  |
|  |  | 面板：故障显示前面板； |  |  |  |
|  |  | 网卡：2块独立万兆光纤及模块(含模块) |  |  |  |
|  |  | 服务：3年7*24*4故障硬盘不返还服务 |  |  |  |
| 7 | 服务器 | HP DL380 Gen10，配置8个硬盘槽位； | 2 |  | 上海 |
|  |  | CPU：2*英特尔4210R（10核/2.4GHz）； |  |  |  |
|  |  | 内存：4*16GB 2933/3200MT/s RDIMMs； |  |  |  |
|  |  | 硬盘：2*1.2TB 10K机械硬盘； |  |  |  |
|  |  | 阵列卡：2GB缓存控制卡，提供掉电保护； |  |  |  |
|  |  | 电源：2*热插拔冗余电源； |  |  |  |
|  |  | 管理：集成带外远程管理高级许可； |  |  |  |
|  |  | 面板：故障显示前面板； |  |  |  |
|  |  | 网卡：2块独立万兆光纤及模块(含模块) |  |  |  |
|  |  | 服务：3年7*24*4故障硬盘不返还服务 |  |  |  |
| 8 | 服务器 | HP DL380 Gen10，配置8个硬盘槽位； | 2 |  | 上海 |
|  |  | CPU：2*英特尔4210R（10核/2.4GHz）； |  |  |  |
|  |  | 内存：2*16GB 2933/3200MT/s RDIMMs； |  |  |  |
|  |  | 硬盘：2*600GB 10K机械硬盘； |  |  |  |
|  |  | 阵列卡：2GB缓存控制卡，提供掉电保护； |  |  |  |
|  |  | 电源：2*热插拔冗余电源； |  |  |  |
|  |  | 管理：集成带外远程管理高级许可； |  |  |  |
|  |  | 面板：故障显示前面板； |  |  |  |
|  |  | 网卡：2块独立万兆光纤及模块(含模块) |  |  |  |
|  |  | 服务：3年7*24*4故障硬盘不返还服务 |  |  |  |
| 9 | 低延时交换机 | 48 个 SFP+ 上行链路,交换能力960Gbps,冗余热插拔电源和风扇,交换延迟不超过250纳秒,支持VXLAN功能,支持Openflow功能,1U,（具体配置如下） | 2 |  | 上海 |
|  |  | 1.N3K-C3548P-XL Nexus 3548-XL 48 SFP+ ports, Enhanced, Extended Memory |  |  |  |
|  |  | 2.CON-SNT-3548PXL xus 3548-XL 48 SFP+ ports, Enhanced, E |  |  |  |
|  |  | 3.N3548-LAN1K9 Nexus 3548 Layer 3 LAN Enterprise License |  |  |  |
|  |  | 4.CON-ECMU-N35481LA SWSS UPGRADES Nexus 3548 Layer 3 LAN Enterprise Licens |  |  |  |
|  |  | 5.N3548-ALGK9 Nexus 3500 Algo Boost License |  |  |  |
|  |  | 6.CON-ECMU-N3548KAL SWSS UPGRADES Nexus 3500 Algo Boost License |  |  |  |
|  |  | 7.N3548-BAS1K9 Nexus 3500 Base License |  |  |  |
|  |  | 8.NXOS-9.2.2 Nexus 9500, 9300, 3000 Base NX-OS Software Rel 9.2.2 |  |  |  |
|  |  | 9.NXA-FAN-30CFM-B Nexus Fan, 30CFM, port side intake airflow |  |  |  |
|  |  | 10.N3K-C3064-ACC-KIT Nexus 3K/9K Fixed Accessory Kit |  |  |  |
|  |  | 11.N2200-PAC-400W-B Nexus 400W Power Supply, Port side Intake |  |  |  |
|  |  | 12.SFS-250V-10A-CN SFS Power Cord - 250V, 10A - PRC |  |  |  |
| 10 | 低延时光模块 | 思科 SFP-10G-SR 万兆多模 （0GBASE-SR SFP Module） | 48 |  | 上海 |
| 11 | 惠普硬盘 | 960G MU SSD硬盘(服务器型号HP DL360 Gen10硬盘) | 4 |  | 上海 |
| 12 | 网线 | 泛达（PANDUIT）2米 蓝色 28线规六类千兆非屏蔽跳线 30根 泛达（PANDUIT）2米 橙色 28线规六类千兆非屏蔽跳线 30根 | 1 |  | 昆明 |
| 合 计 |  |  |  |